关于国电蒸汽谈判情况汇报

- 关于蒸汽折扣：

目前园区仅山鹰有折扣优惠，因2025年上网电价平均下降约4分/KWh，国电效益下降，计划取消原给山鹰的小时汽量超80吨时的88折优惠。经山鹰、高新区和国电三方多次沟通，国电接受95折优惠。若按95折计，同比2024年，年均吨汽成本上升约5.78元吨，年增加694万元。

- 关于新增天然气机组供热

2025年3月20日国电二台天然气机组（2*500MW）正式投产，具备供汽条件。计划今年6-7月份燃煤机组检修时将投入一台供汽（约60天）。预计全年供汽占总供汽比例10%，天然气机组供汽价格约360元，较煤机供汽价格200元高约160元。全年预计增加成本120万吨*160元*10%=1920万元。

分歧：国电不正式承诺天然气机组供汽比例，后续或会持续增加。

- 目前土地收储、压缩空气供应也在等待蒸汽合同签订后进一步推进。

- 高新区政府意见:

1、同意国电开启燃机，保障园区蒸汽供应，目前园区蒸汽合同除了我司，其他企业已签订;

2、关于蒸汽折扣调整，希望山鹰和国电尽快达成协议；